## RecintoLas Acacias
LOGO | PROTOCOLO OPERACIONAL |  |  |  |  | PROTOCOLO N°
| PROCESO: | MONITOREO INSTALACIONES OPERACIONALES |  |  |  | PROT. OP 02
| ACTIVIDAD: | REGISTRO OPERACIONAL DE EQUIPOS
NOMBRE DEL RECINTO: |  | LAS ACACIAS |  |  | DIRECCION: | LAS ACACIAS HTO. 98-B, xxxxxxxxxxx
NOMBRE INSTALACION: |  | PRESURIZADORA LAS ACACIAS
OBJETIVO:
CONTROLAR EL COMPORTAMIENTO OPERACIONAL DE LA INSTALACION MEDIANTE EL REGISTRO PERIODICO DE DATOS y CONTROL VISUAL DE LOS EQUIPOS. LOS DATOS SE RESCATAN DIRECTAMENTE DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES. EL PERIODO DE REGISTRO DE LOS DATOS ES SEMANAL Y EN ALGUNOS CASOS MENSUAL INDICANDOLOS CON ( * ). ESTE PROTOCOLO ES PARTE DEL PROCEDIMIENTO MONITOREO DE INSTALACIONES OPERACIONALES.
dd/mm/AA | hora | Setpoint Presión (m.c.a.) | Presión Salida (m.c.a.) | N° de Bombas funcionando | Amperaje | hrs Func.Bomb 1.2.3-4 (*) | Registro de Alarmas | Inspección Visual Bombas / Observaciones / OPERARIO
Esquema Instalaciones: |  |  | Cámara de Bombas: |  | OBSERVACIONES:
Registro de Datos: Los datos se rescatan desde el display ubicado en sala del Generador. Registro de Alarmas: Se debe ingresar "Registro Normal" cuando existan alarmas que corresponden a movimientos realizados por los operarios. De lo contrario el código con breve descripción de la alarma.
Inspección Visual: Se debe bajar y acceder a las bombas para la inspección, verificar sensación térmica, ruidos de motores etc. Torque: Dato variable, se debe registrar el promedio de +/- 2% Observaciones: Registrar observaciones en relación al registro de datos y o que generen alguna acción.
Estanque
Cloración
Cámara Bombas
Generador
1
2
3
4
Acceso a
Cámara
Bombas

## RecintoLomas
HOSPITAL CHAMPA | PROTOCOLO OPERACIONAL |  |  |  |  | PROTOCOLO N°
| PROCESO: | MONITOREO INSTALACIONES OPERACIONALES |  |  |  | PROT. OP 02
| ACTIVIDAD: | REGISTRO OPERACIONAL DE EQUIPOS
NOMBRE DEL RECINTO: |  | PRESURIZADORA LOMAS |  |  | DIRECCION: | Av. Lomas del Aguila S/N
NOMBRE INSTALACION: |  | PRESURIZADORA LAS LOMAS
OBJETIVO:
CONTROLAR EL COMPORTAMIENTO OPERACIONAL DE LA INSTALACION MEDIANTE EL REGISTRO PERIODICO DE DATOS y CONTROL VISUAL DE LOS EQUIPOS. LOS DATOS SE RESCATAN DIRECTAMENTE DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES. EL PERIODO DE REGISTRO DE LOS DATOS ES SEMANAL Y EN ALGUNOS CASOS MENSUAL INDICANDOLOS CON ( * ). ESTE PROTOCOLO ES PARTE DEL PROCEDIMIENTO MONITOREO DE INSTALACIONES OPERACIONALES.
dd/mm/AA | hora | Presión Entrada PT (m.c.a.) | Setpoint/ P.Salida PV (m.c.a.) | N° Bomba / Hrs Func. | Sist. Operando Si/No | Consumo (*) Eléctrico KW | Registro de Alarmas | Inspección Visual Bombas / Observaciones / OPERARIO
B 1 B 2
B 1 B 2
B 1 B 2
B 1 B 2
TOTALES FIN DE MES
Esquema Instalaciones: |  |  | Caseta Presurizadora: |  | OBSERVACIONES:
Registro de Datos: Los datos se rescatan desde el display ubicado en el equipo de bombas. Registro de Alarmas: Se debe ingresar "Registro Normal" cuando existan alarmas que corresponden a movimientos realizados por los operarios. De lo contrario el código con breve descripción de la alarma.
Inspección Visual: Verificar sensación térmica, ruidos de motores, humedad, limpieza etc. Presión Entrada PT: Dato variable, se debe registrar el promedio de +/- 1 m.c.a. Observaciones: Registrar observaciones en relación al registro de datos y o que generen una acción. Consumo KW.: Menú - Estado - Sistema - Valores Medidos ...... Hora funcionamiento Bombas: Menú - Estado - Bomba 1 .......; Bomba 2 ........
Pozo
Caseta Presurizadora
1
2
Acceso a
Caseta
Bombas
Tablero Eléctrico
Display